## Sheet1
预埋件计算(由锚板和对称配置的直锚筋组成）
输入混凝土强度fc= |  | 19.1 | Mpa | ft= | 1.71 | Mpa
输入钢筋屈服强度fy |  | 300 | Mpa
输入锚筋直径d |  | 20 | mm | (宜小于25mm)
输入锚筋间距b |  | 120 | mm | ( 大于3d和45mm,小于300mm)
输入锚筋间距b1 |  | 120 |  | ( 不应小于6d和70mm,小于300mm)
输入锚筋中心至锚板边缘的距离 |  |  |  | 40 | mm | (不小于2d和20mm)
输入锚板厚度t |  | 20 | mm | (宜大于 | 12 | 和 | 15 | mm)
计算系数av: |  | 0.60557 | 最后取为 | 0.60557
计算系数ab: |  | 0.85 | ( 当采取防止锚板弯曲变形的措施时，可取1.0）
锚筋层数的影响系数ar:当等间距布置时 |  |  |  |  | ar= | 0.9 |  | (两层1三层0.9四层0.85）
沿剪力作用方向最外层锚筋中心之间的距离z |  |  |  |  | 240 | mm
|  | V | N | M
输入V、N、M |  | 699660 | 0 | 0
1。当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时，应按下列两个公式计算，取大值。
4279.135
0
取最大值 | 4279.135 | mm2
2。当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时，应按下列两个公式计算，取大值。
4279.135
0
注：当没有N时，应取1。的公式进行计算。
抗拉锚固长度la= |  | 491.2281 | mm
说明：
1.预埋件的受力直锚筋不宜少于4根，不宜多于4层；直径大于8mm，小于25mm.
2. 锚筋应位于构件的外层主筋内侧。
3.锚板宜用Q235钢，与锚筋应采用T形焊。当锚筋直径小于20，用压力埋弧焊；否则用穿孔焊。
4.当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于6 mm和0.5d（HPB235 级钢筋）或0.6d(非HPB235)
5.锚板厚度大于0.6d.受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8.
6.锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和40mm.
7.对受拉和受弯预埋件，锚筋的间距b,b1和 锚筋至构件边缘的距离c，c1，均不应小于3d和45mm.
8.对受剪预埋件，锚筋的间距b,b1不应大于300 mm,且b1不应小于6d和70 mm；
锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm，b,c不应小于3d和45mm。
9.受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度；当锚筋采用HPB235级钢筋时，
尚应符合规范表9.3.1注中关于弯钩的规定。当无法满足锚固长度的要求时，应采取其他有效的
锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d.
Note on C8: Billgates: 锚板厚度大于0.6d.受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8