拉（压）弯构件强度及稳定性校核计算（双向弯矩）

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一： 截面形状

二： 基本参数及截面特性

截面高度H	[/A22]

宽度B		[/B22]

腹板厚tw	[/C22]

翼缘厚tf		[/D22]

计算长度Lx	[/A24]

计算长度Ly	[/B24]

材料屈服强度fy(MPa)	[/C24]

材料设计强度f(Mpa)	[/D24]

截面塑性发展系数γx	[/A26]

截面塑性发展系数γy	[/B26]

X轴截面分类(a,b,c)	[/C26]

Y轴截面分类(a,b,c)	[/D26]

Ix(mm4)	[/A28]

Iy(mm4)	[/B28]

(回转半径）ix	[/C28]

(回转半径）iy	[/D28]

Wx(mm3)	[/A30]

Wy(mm3)	[/B30]

(长细比)λx	[/C30]

(长细比)λy	[/D30]

截面积A(mm2)		[/A32]

面积矩Sx（mm3）	[/D32]

NSF(净截面积比）		[/C32]

材料抗剪设计强度fv（Mpa）[/D32]

三：局部稳定性校核（可由右表判断）

翼缘板校核

bt≤15235fy,算得：bt=  [/B36]	[/C36]	钢结构规范

腹板校核

h0/tw=	[/B38]	[/C38]	冶金设计规范

四：荷载（kN,m)

轴力kN		[/A42]

弯矩（Mx1）	[/B42]

弯矩（My1）	[/C42]

弯矩最大处剪力（kN）	[/A44]

弯矩（Mx2）				[/B44]

弯矩（My2）				[/C44]

五：导出参数

整体稳定系数φbx				[/A48]

整体稳定系数φby				[/B48]

等效弯矩系数βmx(查右表）	[/C48]

等效弯矩系数βmy(查右表）	[/D48]

轴心受压稳定系数φx			[/A50]

轴心受压稳定系数φy			[/B50]

等效弯矩系数βtx（查右表）	[/C50]

等效弯矩系数βty（查右表）	[/D50]

欧拉临界力Nex(kN)			[/A52]

欧拉临界力Ney(kN)			[/B52]

六：强度及稳定性校核(压弯构件）

1：强度校核	单位：MPa 	判断

NAn±MxγxWnx±MyγyWny= [/B57]	[/C57]

τ=VSItw= [/B58]	[/C58]

折算应力σ2+σc2−σσc+3τ= [/B59]	[/C59]

2：稳定校核

NϕxA+βmxMxγxW1x(1−0.8NNEx)+βtyMyϕbyW1y= [/B61]	[/C61]

NϕyA+βtxMxϕbxW1x+βmyMyγyW1y(1−0.8NNEy)= [/B62]	[/C62]