- 建筑照明能耗理论值的计算方法根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004中表6.1.1中要求。

2、项目设计了光诱导孔时，应考虑光诱导节能效果。

3、项目采用光伏发电等可再生能源发电措施时，应对实际效果进行折减。