|  | 设计建筑 | 基础建筑 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积S(㎡) | - | - |
| 热水用水定额(L/人/天) | - | - |
| 设计人员密度（平方米/人） | - | - |
| 地面用水初始温度(℃) | - | - |
| 地下用水初始温度(℃) | - | - |
| 生活用水设计温度(℃) | 60 | 60 |
| 水的比热容[kJ/(kg·℃)] | 4.2 | 4.2 |
| 电热水器能效等级 | - | 5 |
| 节能产品24小时固有能耗系数 | - | 1 |
| 节能产品热水输出率 | - | 0.5 |
| 太阳能热水转换率 | - | — |
| 太阳能热水保证率 | - | － |

注意：

- 设计建筑地下用水初始温度为“—” 代表不使用地热源，基础建筑总是不使用热源。

- 设计建筑太阳能热水转换率为“—”代表不使用太阳能，基础建筑总是不使用太阳能。