## Sheet3
湛江市民用建筑节能设计备案表（居住建筑）
备案编号：
执行标准： | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012
一、项 目 总 体 情 况
项目名称 | [15 empty] | 建设工程规划 许可证编号
项目地址
建筑面积 | 地上 | 本表共含 |  | 个单体面积为 | [5 empty] | ㎡相同建筑 |  | ,总计 |  |  | ㎡ | 建筑层数 |  | 地上 |  |  | 层
| 地下 | 本表共含 |  | 个单体面积为 | [5 empty] | ㎡相同建筑 |  | ,总计 |  |  | ㎡ |  |  | 地下 |  |  | 层
建筑类型 |  | 住宅□ 宿舍□ 幼儿园□ 招待所□ 旅馆□ 其它： .
建设单位 | [15 empty] | 联系人 |  |  |  | 电话
手机
设计单位 | [15 empty] | 联系人 |  |  |  | 电话
手机
施工图审查机构 | [15 empty] | 联系人 |  |  |  | 电话
手机
二、围 护 结 构 热 工 设 计 内 容
(包括非透明幕墙) 外墙 | 材料名称 | [7 empty] | 厚度(mm) |  | 密度 (kg/m³) |  | 导热系数 (W／(m.K)) |  |  |  | 使用位置 （朝向、部位）
| 填充墙 | （只填墙材，多于两种材料时可加行） | [10 empty] | ≤ |  |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[13 empty] | ≤ |  |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
| 隔热层 | （只填隔热材料，多于两种材料时可加行） | [10 empty] | ≤ |  |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[17 empty] | 填充墙□砼结构□ |  |  |  | 内保温□外保温□
[13 empty] | ≤ |  |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[17 empty] | 填充墙□砼结构□ |  |  |  | 内保温□外保温□
| 主要外饰面类型及颜色 |  |  | 1 色 材料，2 色 材料，3 色 材料 | [12 empty] | 平均太阳辐射吸收系数 |  |  |  | ρ | ≤
| 填充墙传热系数K= |  |  | / / . |  |  | W/(㎡.K) |  | 外墙平均传热系数 K= |  |  |  |  | W／(㎡.K) |  |  | 外墙平均热惰性指标 |  |  |  | D | =
外窗（包括透明幕墙） | 窗OR 幕墙 | 窗框型材及玻璃品种、厚度 | [8 empty] | 玻璃遮阳系数(Se) |  | 窗遮阳 系数(SC) |  |  |  | 可见光 透射比 |  | 使用位置
[11 empty] | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[11 empty] | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[11 empty] | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[11 empty] | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  | 东□ 南□ 西□ 北□
| 朝向 | 窗墙面积比CM | 平均窗墙面积比CMW | 平均综合遮阳系数SW |  | 朝向外遮阳 系数SD |  | 遮阳措施 |  |  | 采光最不利的主要功能房间
[11 empty] | 房间功能 |  | 房间定位（户型或轴号） | [7 empty] | 房间窗地面积比
东
| 南 | [9 empty] | 通风开口面积最不利房间
| 西 | [9 empty] | 房间功能 |  | 房间定位（户型或轴号） | [7 empty] | 开窗/地,开窗/窗
北
屋面 | 非透明屋面 | □ 正置式 □ 倒置式 |  | 主要隔热层材料品种 | [6 empty] | 厚度(mm) | [5 empty] | 密度(kg/m³) |  |  |  | 导热系数 (W／(m.K)
[11 empty] | 计算值 |  | 施工采用值
|  |  |  | （多于两种材料时可加行） | [8 empty] | ≥ | [7 empty] | ≤
[13 empty] | ≥ | [7 empty] | ≤
|  | 其它隔热措施 |  | （如有种植屋面、蓄水屋面、屋面遮阳等，请填写）
|  | 屋面颜色 |  |  | 色 | 太阳辐射吸收系数ρ≤ |  |  |  |  | 传热系数K |  |  | W／(㎡.K) |  |  | 热惰性指标 D
| 天窗 无□ | 窗框型材及玻璃品种、厚度 | [10 empty] | 遮阳系数 |  |  |  | 传热系数 |  |  |  | 占屋面面积比（%）
[13 empty] | ≤ |  |  |  | ≤
围护结构隔热性能 |  | 东、西墙和屋顶内表面计算温度最高值： ℃ | [8 empty] | 是□ 否□ 满足《民用建筑热工设计规范》GB50176-93要求。
三、暖 通 空 调 设 计 内 容
空调系统形式（未设计□） | [9 empty] | 空调逐时逐项冷负荷 | [7 empty] | KW |  | （分体空调可不填写）
空调冷源及空气处理设备 | 设备具体类型
| 台数/额定制冷量 |  |  | 台 KW | [15 empty] | （分体空调可不填写）
能效值（W/W） 或多联机IPLV（C）
| 集中式空调 |  |  | 分室（户）温度控制方式 | [10 empty] | 分户冷（热）量计量 |  |  |  |  | 是□ 否□
四、电 气 设 计 内 容
公共部位照明设计 | 照明光源类型 | [8 empty] | 灯具类型
| 灯具效率 | [8 empty] | 照明控制方式 |  |  |  |  | 1）自熄开关：有□ 无□ 2）其它：______
五、可 再 生 能 源 利 用 设 计 内 容
是否具备太阳能利用条件 |  |  |  | 是□ 否□ | [5 empty] | 不具备利用条件的原因：
太阳能光热应用 |  |  |  | 集热器安装面积 ㎡ | [10 empty] | 服务的建筑面积 ㎡
其它可再生能源类型、安装容量
结 论
节能 评定 | 符合规定性指标 □ |  |  | 符合性能化指标 □ | [5 empty] | 参照建筑年空调采暖耗电量： | [6 empty] | (KWh/㎡) | 或 |  | 参照建筑耗电指数：
[10 empty] | 设计建筑年空调采暖耗电量： | [6 empty] | (KWh/㎡) |  |  | 设计建筑耗电指数：
采用节能计算软件的名称、版本号 |  |  |  | 斯维尔节能设计BECS
设计单位 意见
（设计专用章）
项目负责人： 年 月 日
审图机构审核意见
（审图专用章）
项目负责人： 年 月 日
建设单位意见
（业务专用章）
审查人： 年 月 日
建筑节能管理部门
（备案专用章）
年 月 日
注1、 本表一式八份，A4纸双面打印。其中湛江市建筑节能管理部门、施工图审查机构、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位、工程质量监督机构各一份，另一份随《施工图设计文件审查报告》一起报相关建设行政主管部门。（版本20130930）