## Sheet3
珠海市民用建筑节能设计备案表（公共建筑）
备案编号：
执行标准： | 《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-51-2007
一、项 目 总 体 情 况
项目名称 | [15 empty] | 建设工程规划 许可证编号
项目地址 |  |  | 区
建筑面积 |  | 地上 |  | ㎡ | 地下 |  |  |  | ㎡ | 建筑层数 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  | 层 |  | 地下 |  |  |  | 层
建筑类型 |  | 1政府机关办公建筑□ 2写字楼建筑□ 3商场建筑□ 4宾馆饭店建筑□ 5医疗建筑□ 其它： .
建设单位 | [15 empty] | 联系人 |  |  |  |  | 电话
手机
设计单位 | [15 empty] | 联系人 |  |  |  |  | 电话
手机
施工图审查机构 | [15 empty] | 联系人 |  |  |  |  | 电话
手机
二、围 护 结 构 热 工 设 计 内 容（1）
(包括非透明幕墙) 外墙 | 材料名称 | [7 empty] | 厚度(mm) |  | 密度 (kg/m³) |  | 导热系数 (W／(m.K)) |  |  |  | 使用位置 （朝向、部位）
| 填充墙 | （只填墙材，多于两种材料时可加行） | [10 empty] | ≤ |  |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[13 empty] | ≤ |  |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
| 隔热层 | （只填隔热材料，多于两种材料时可加行） | [10 empty] | ≤ |  |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[17 empty] | 填充墙□砼结构□ |  |  |  |  | 内保温□外保温□
[13 empty] | ≤ |  |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[17 empty] | 填充墙□砼结构□ |  |  |  |  | 内保温□外保温□
| 主要外饰面类型及颜色 |  |  | 1 色 材料，2 色 材料，3 色 材料 | [12 empty] | 平均太阳辐射吸收系数 |  |  |  |  | ρ | ≤
| 填充墙传热系数K= |  |  | / / . |  |  | W/(㎡.K) |  | 外墙平均传热系数 K= |  |  |  |  | W/(㎡.K) |  |  | 外墙平均热惰性指标 |  |  |  |  | D | =
外窗（包括透明幕墙） | 窗OR 幕墙 | 型材类型 |  | 玻璃品种、厚度、规格 | [6 empty] | 玻璃遮阳系数(Se) |  | 窗遮阳 系数(SC) |  |  |  | 可见光 透射比 |  |  | 使用位置
[5 empty] | 色 |  |  | mm |  | 玻璃 | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
|  |  |  | （以下同上行） | [6 empty] | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[11 empty] | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[11 empty] | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
[11 empty] | ≤ |  | ≤ |  |  |  | ≥ |  |  | 东□ 南□ 西□ 北□
屋面 | 非透明屋面 | □ 正置式 □ 倒置式 |  | 主要隔热层材料品种 | [6 empty] | 厚度(mm) | [5 empty] | 密度(kg/m³) |  |  |  |  | 导热系数 (W／(m.K)
[11 empty] | 计算值 |  | 施工采用值
|  |  |  | （多于两种材料时可加行） | [8 empty] | ≥ | [8 empty] | ≤
[13 empty] | ≥ | [8 empty] | ≤
|  | 其它隔热措施 |  | （如有种植屋面、蓄水屋面、屋面遮阳等，请填写）
|  | 屋面颜色 |  |  | 色 | 太阳辐射吸收系数ρ≤ |  |  |  |  | 传热系数K |  |  | W／(㎡.K) |  |  | 热惰性指标 D
| 天窗 无□ | 窗框型材 |  | 玻璃品种、厚度、规格 | [8 empty] | 遮阳系数 |  |  |  | 传热系数 |  |  |  |  | 占屋面面积比（%）
[6 empty] | 色 |  |  | mm |  |  | 玻璃 | ≤ |  |  |  | ≤
二、围 护 结 构 热 工 设 计 内 容（2）
底面接触室外空气的架空 或外挑楼板传热系数 |  |  |  | Ｋ | ≤ |  |  |  | W／(㎡.K) |  | 隔热措施： mm 材料，导热系数 W／(㎡.K)
三、暖 通 空 调 设 计 内 容
空调系统形式（未设计□） | [9 empty] | 空调逐时逐项冷负荷 | [8 empty] | KW |  | （分体空调可不填写）
空调冷源及空气处理设备 | 设备具体类型
| 台数/额定制冷量 |  |  | 台 KW | [16 empty] | （分体空调可不填写）
能效值（W/W）
| 设置分户冷（热）量计量措施 |  |  | 是□ 否□ | [5 empty] | 空调机组热回收设计情况 |  |  |  |  | 稳定热水需求 |  |  | 有□无□ |  |  | 热回收类型： |  |  | 。
四、电 气 设 计 内 容
照明设计 二次装修设计□ | 照明光源类型
照明控制方式
照明功率密度满足：现行值□目标值□ |  |  |  | 用电分项计量设计 | [5 empty] | 暖通空调系统□ 照明插座系统□ 电梯□ 动力系统□ 其它 。
五、可 再 生 能 源 利 用 设 计 内 容
是否具备太阳能利用条件 |  |  |  | 是□ 否□ | [5 empty] | 不具备利用条件的原因：
太阳能光热应用 |  |  |  | 集热器安装面积 ㎡ | [10 empty] | 服务的建筑面积 ㎡
其它可再生能源类型、安装容量
结 论
节能 评定 | 符合规定性指标□ |  |  | 满足表 要求 | [5 empty] | 符合性能化指标□ |  |  | 参照建筑年空调采暖耗电量： | [10 empty] | (KWh/㎡)
[13 empty] | 设计建筑年空调采暖耗电量： | [10 empty] | (KWh/㎡)
采用节能计算软件的名称、版本号
设计单位 意见
（设计专用章）
项目负责人： 年 月 日
审图机构审查意见
（审图专用章）
审查人： 年 月 日
建设单位意见
（业务专用章）
年 月 日
建筑节能管理部门
（备案专用章）
年 月 日
注1、 本表一式八份，A4纸双面打印。其中珠海市建筑节能管理部门、施工图审查机构、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位、工程质量监督机构各一份，另一份随《施工图设计文件审查报告》一起报相关建设行政主管部门。

## Sheet1
(包括非透明幕墙) 外墙