## Sheet3
阳春市公共建筑节能设计审查备案表
备案编号：
项 目 总 体 情 况
项目名称 | [12 empty] | 建设工程规划 许可证编号
项目地址
建筑面积 |  | 地上： | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 建筑层数 | [5 empty] | 层 | 至 |  | 层
|  | 地下： | [5 empty] | m2 | [10 empty] | 层 | 至 |  | 层
节能面积 |  | 即:上述建筑参与节能计算的那部分面积(亦为建模面积) | [9 empty] | m2 | 建筑高度： | [7 empty] | 米
建设单位 | [12 empty] | 联系人 |  |  |  | 电话
设计单位 | [12 empty] | 联系人 |  |  |  | 电话
施工图 审查机构 | [12 empty] | 联系人 |  |  |  | 电话
围 护 结 构 建 筑 热 工 部 分
(包括非透明幕墙) 外墙 | [5 empty] | 东向 |  |  | 南向 |  |  |  | 西向 |  |  |  | 北向
|  | 墙材 | 墙材品种
厚度(mm)
密度(kg/m3)
设计选用导热系数 (W／(m.K))
|  | 外饰面 | 类型及颜色
|  |  | 太阳辐射吸收系数ρ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 隔热层 | 隔热材料参数(类型.厚度.密度.导热系数） | [5 empty] | 使用位置（朝向、部位及构造做法）
[9 empty] | . |  | 朝向； |  | 填充墙 | □ | 砼结构 | □ | 内保温 |  | □ | 外保温 |  | □
[9 empty] | . |  | 朝向； |  | 填充墙 | □ | 砼结构 | □ | 内保温 |  | □ | 外保温 |  | □
|  | 外墙平均传热系数 K＝ |  |  |  |  | W／(m2.K) |  | 外墙平均热惰性指标 D=
外窗（包括透明幕墙） | [5 empty] | 东向 |  |  | 南向 |  |  |  | 西向 |  |  |  | 北向
外窗型材类型
玻璃品种（厚度、颜色）
玻璃可见光透射比
玻璃遮蔽系数
窗遮阳系数Sc
单一朝向外窗 平均综合遮阳系数 Sw
单一朝向外窗 平均传热系数 K W／(m2.K)
单一朝向窗墙面积比
|  | 采用的外遮阳形式 、应用位置 |  |  |  | 外遮阳设计(东□西□南□北□） | [6 empty] | 有遮阳效果的建筑构造(东□西□南□北□）
[6 empty] | 水平□垂直□挡板□百叶□其它 . | [6 empty] | 阳台□ 外挑楼板□ 其它 .
屋 面 |  | 非透明屋面 | 面积 |  | m2 | 传热系数K |  |  |  |  | W／m2.K |  | 热惰性指标 D
[6 empty] | 材料名称 |  |  | 设计选用导热系数(w/m.k) |  |  |  | 材料厚度（mm） |  |  |  | 材料密度(kg/m3）
主要隔热材料
其它隔热措施(包括遮阳、绿化、蓄水等)
|  | 透 明 | 型材、玻璃类型 |  |  | 透明屋面面积（m2） |  |  | 遮阳系数 |  |  |  | 占屋面面积百分比 |  |  |  | 传热系数K
[13 empty] | % | [6 empty] | W/(m2.K)
底面接触室外空气的架空 或外挑楼板传热系数 Ｋ＝ | [6 empty] | W／(m2.K) |  | 隔热措施：
围护结构隔热性能验算 |  | 屋面内表面计算温度℃ |  |  |  | 东墙内表面计算温度* | [6 empty] | 西墙内表面计算温度* ℃
[6 empty] | 填充墙 |  | ℃ | 砼结构* |  |  | ℃ | 填充墙 |  |  | ℃ | 砼结构* |  |  |  |  | ℃
暖 通 空 调 部 分
暖通空调 设备选用 未设计□ |  | 采暖空调设备形式、台数
能效比（性能系数）W/W
照 明 设 计 部 分
照明设计 | [5 empty] | 照明光源类型 | [6 empty] | 照明控制方式
太阳能热水系统设计 | [5 empty] | 是否采用太阳能热水系统设计 是□ 否□
结 论
节能 评定 |  | 是否符合“规定性指标” |  |  |  | 设计建筑年采暖和空调年耗电量 | [6 empty] | 参照建筑年采暖和空调年耗电量
|  | 符合□ |  | 不符合□ | [5 empty] | (KWh/m2) | [7 empty] | (KWh/m2)
采用节能计算软件的名称、版本号 | [12 empty] | 是否提供计算过程电子文件
设计单位意见 |  | （设计出图章） 项目负责人： 年 月 日 | [6 empty] | 建设单位 意见
（业务专用章） 项目负责人： 年 月 日
审图机构 审查意见 |  | （审图专用章） 审查人： 年 月 日 | [6 empty] | 县墙改节能管理办公室意见 |  | （备案专用章） 年 月 日
| 注： | 1、隔热性能验算要求：框架结构的东、西向外墙进行隔热验算时，所有填充墙体、室内面积较大（如：宽度超过1.0m）的剪力墙及异形柱，都必须单独进行隔热验算； 2、本表一式八份，A4纸双面打印。其中墙材革新与建筑节能管理办公室、施工图审查机构、设计单位、建设单位、 施工单位、监理单位、工程质量监督机构各一份，另一份随《施工图设计文件审查报告》一起报建设行政主管部门。
制表日期：201307
Note on D25: 123: 此处填写材料类型
Note on H25: 123: 此处填写厚度
Note on I18: 作者: 1、填写国家规定的“材料的标准名称” 2、某朝向使用两种以上材料时，可自行扩充列
Note on I29: 作者: 作者: 1、填写国家规定的“材料的标准名称” 2、某朝向使用两种以上的玻璃时，应自行分列填写，不应缺项。
Note on I32: 作者: 请注意“玻璃遮蔽系数”与“窗遮阳系数”的区别
Note on I33: 作者: 请注意“玻璃遮蔽系数”与“窗遮阳系数”的区别
Note on I38: 作者: 此处指：以遮阳为直接目的而设计的建筑结构或附属结构
Note on I47: 作者: 详见附件1
Note on I55: 电脑公司技术论坛: 该处参照“关于推进太阳能热水系统与建筑工程建设一体化的通知（惠市规建函[2009]80号）”执行.
Note on J25: 123: 此处填写密度
Note on L25: 123: 此处填写导热系数
Note on O18: 123: 作者: 1、填写国家规定的“材料的标准名称” 2、某朝向使用两种以上材料时，可自行扩充列
Note on U18: 123: 作者: 1、填写国家规定的“材料的标准名称” 2、某朝向使用两种以上材料时，可自行扩充列
Note on U38: 作者: 此处为：非直接以遮阳为目的，但却有附加的遮阳效果的构造。如阳台、外挑楼板、建筑物凹凸造型等，都会产生遮阳效果
Note on U53: 作者: 该处参照《建筑照明设计标准》7.4节
Note on AA18: 123: 作者: 1、填写国家规定的“材料的标准名称” 2、某朝向使用两种以上材料时，可自行扩充列