## Sheet2
阳春市居住建筑节能设计审查备案表
备案编号：
项 目 总 体 情 况
项目名称 | [6 empty] | 建设工程规划 许可证编号
项目地址
建筑面积 | 地上：代表建筑* . |  | m2× . | 个数 | =总面积 | m2 | 建筑层数 |  | 地上 层 | 至 层
| 地下：代表建筑* . |  | m2× . | 个数 | =总面积 | m2 |  |  | 地下 层 | 至 层
节能面积 | 即:上述代表建筑参与节能计算的那部分面积(建模面积) |  |  |  |  | m2 | 建筑高度 |  | . | 米
建设单位 | [6 empty] | 联系人 |  | 电话：
设计单位 | [6 empty] | 联系人 |  | 电话：
施工图 审查机构 | [6 empty] | 联系人 |  | 电话：
围 护 结 构 建 筑 热 工 部 分
外 墙 |  |  | 东向 |  | 南向 |  | 西向 |  | 北向
| 墙材 | 墙材品种
墙材厚度(mm)
墙材密度(kg/m3)
设计选用导热系数 (W／(m.K))
| 外饰面 | 类型及颜色
|  | 太阳辐射吸收系数 ρ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 隔热层 | 隔热材料参数(类型.厚度.密度.导热系数） |  |  | 使用位置（朝向、部位及构造做法）
[5 empty] | . | 朝向; | 填充墙□ | 砼结构□ | 内保温□ | 外保温□
[5 empty] | . | 朝向; | 填充墙□ | 砼结构□ | 内保温□ | 外保温□
| 外墙平均传热系数： K= |  |  | W／(m2.K) | 外墙平均热惰性指标 |  | D=
外 窗 |  |  | 东向 |  | 南向 |  | 西向 |  | 北向
外窗型材类型
玻璃品种(厚度、颜色）
玻璃遮蔽系数
窗遮阳系数Sc
单一朝向窗墙面积比
| 采用的外遮阳形式 、应用位置 |  | 外遮阳设计(东□西□南□北□） |  |  |  | 有遮阳效果的建筑构造(东□西□南□北□)
|  |  | 水平□垂直□挡板□百叶□其它 . |  |  |  | 阳台□外挑楼板□其它 .
| 建筑物平均窗墙面积比：GM= |  |  |  | 建筑物外窗平均综合遮阳系数 SW=
| 最不利房间* 外窗（包括阳台门） 可开启面积 |  | 该房间 位置、名称 |  | 该房间外窗 总可开启面积 A(m2) |  | 该房间地面面积 B （m2） |  | 该房间外窗 总面积 C（m2）
|  |  | A/B= |  | . | % | A/C= |  | . | %
| 外窗气密性是否满足节能设计标准要求 |  |  |  | 是 □ | 否 □
屋 面 | 非透明屋面 | 面积 m2 | 传热系数 K= |  |  | W／(m2.K) | 热惰性指标 D=
|  |  | 材料名称 |  | 设计选用导热系数w/(m.k) |  | 材料厚度（mm） |  | 材料密度(Kg/m3)
主要隔热材料
其它隔热措施(包括遮阳,绿化,蓄水等)
| 透明 | 天 窗 | 型材、玻璃类型 |  | 天窗遮阳系数 |  | 占屋面面积百分比 |  | 传热系数K
|  | 无 □ |  |  |  |  | . | % |  | W／(m2.K)
围护结构隔热性能验算 | 屋面内表面计算温度℃ |  | 东墙内表面计算温度* ℃ |  |  |  | 西墙内表面计算温度* ℃
|  |  | 填充墙 | ℃ | 砼结构* | ℃ | 填充墙 | ℃ | 砼结构* | ℃
暖 通 空 调 部 分
制冷（采暖）系统节能方式 | 房间空调器 |  | （未设计 | □） | 能效比： |  | （W/W)
| 集中式空调 |  | （未设计 | □） | 是否符合节能标准强制性条文要求： |  |  |  | 是□ | 否□
| 采暖 |  | （未设计 | □） | 设备形式：
照 明 设 计 部 分
公共部分（走廊、楼梯等）照明 |  |  | 高效照明光源类型 |  | 高效灯具类型、效率 |  | 照明控制方式
1)自熄开关:有□无□ 2）其它：
太阳能热水系统设计 |  |  | 是否采用太阳能热水系统设计 是□ 否□
结 论
节能 评定 | 是否符合节能标准 "规定性指标"要求 是□ 否□ |  | 设计建筑采暖空调年耗电量 |  |  | KWh/m2 | 参照建筑采暖空调年耗电量 |  |  | KWh/m2
或
|  |  | 设计建筑采暖空调年耗电指数 |  |  |  | 参照建筑采暖空调年耗电指数
采用节能计算软件的名称、版本号 | [6 empty] | 是否提供计算过程的电子文件
设计单位 意见 | （设计出图章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 建设单位 意见
（业务专用章） 项目负责人： 年 月 日
审图机构 审查意见 | （审图专用章） 审查人： 年 月 日 |  |  |  | 县墙改节能管理办公室意见 | （备案专用章） 年 月 日
注1、代表建筑：即如有多栋相同单体建筑（体形、朝向、材料等各参数完全相同），选取其中之一为代表进行节能计算的那幢建筑；该幢建筑的建筑面积与其所代表的建筑总数目之乘积即为总面积；
注2、最不利房间：指整个建筑的起居室和卧室中，房间外窗可开启面积与该房间地面面积或该房间外窗面积比值最小的那个房间；若此房间的外窗可开启面积满足规范要求，则整个建筑其余房间必然也满足要求 ；
注3、隔热性能验算要求：框架结构的东、西向外墙进行隔热验算时，所有填充墙体、室内面积较大（如：宽度超过1.0m）的剪力墙及异形柱，都必须单独进行隔热验算；
注4、本表一式八份，A4纸双面打印。其中墙材革新与建筑节能管理办公室、施工图审查机构、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位、工程质量监督机构各一份，另一份随《施工图设计文件审查报告》一起报相关建设行政主管部门。
制表日期：201307
Note on B34: 作者: 建筑物外墙各个朝向窗墙面积比的加权平均值
Note on C23: 123: 此处填写：厚度，材料
Note on D16: 1、填写国家规定的“材料的标准名称” 2、某朝向使用两种以上材料时，可自行扩充列
Note on D23: 123: 此处填写密度
Note on D27: 作者: 1、填写国家规定的“材料的标准名称” 2、某朝向使用两种以上的玻璃时，应自行分列填写，不应缺项。
Note on D29: 作者: 请注意“玻璃遮蔽系数”与“窗遮阳系数”的区别
Note on D30: 作者: 请注意“玻璃遮蔽系数”与“窗遮阳系数”的区别
Note on D33: 作者: 此处指：以遮阳为直接目的而设计的建筑结构或附属结构
Note on D36: 作者: 详见注2
Note on D41: 作者: 只填写主要隔热材料
Note on D47: 作者: 详见注3
Note on D55: 电脑公司技术论坛: 该处参照“关于推进太阳能热水系统与建筑工程建设一体化的通知（惠市规建函[2009]80号）”执行.
Note on E23: 123: 此处填写导热系数
Note on F34: 作者: 建筑各个朝向外窗平均综合遮阳系数按各朝向窗面积和朝向的权重系数加权平均的数值
Note on H33: 作者: 此处为：非直接以遮阳为目的，但却有附加的遮阳效果的构造。如阳台、外挑楼板、建筑物凹凸造型等，都会产生遮阳效果
Note on H54: 作者: 该处参照《建筑照明设计标准》7.4节