附表三

建筑物K值及耗热量、耗煤量指标

| 项 目 |  | 计算公式 | 计算值 （W/m2℃） | 标准限值（W/m2℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  | S=F0/V0 | 0.00 |  |
| 围护结构 传热系数 | 屋 面 | K=1ΣR | － |  |
|  | 外 墙 |  | － |  |
|  | 外 窗 |  | － |  |
|  | 地下室顶板 |  | － |  |
| 单位建筑面积传热耗热量 |  | qH⋅T=t1−teΣεi⋅Ki⋅FiAo | （W/m2℃） | W/m2℃ |
| 单位建筑面积 |  | qINF=t1−teCρ⋅ρ⋅N⋅VAo | （W/m2℃） | W/m2℃ |
| 建筑物耗热量指标 |  | qH=qH⋅T+qINF−qI⋅H | （W/m2℃） | W/m2℃ |
|  |  |  | 100.0 |  |
| 采暖耗煤量指标 |  | qC=24⋅z⋅qHHc⋅μ1⋅μ2 | （kg/m2） | kg/m2 |

注：

1、一般节能居住建筑报审只填围护结构传热系数K值。

2、对已确定申报国家或自治区建筑节能示范工程或康居示范工程或有特殊要求的工程需填写附表3的全部内容。

3、表中：

t1——全部房间平均室内计算温度，取16℃；

te——采暖期室外平均温度（乌市-8.5℃）

Ki——围护结构传热系数(建议外墙热桥部位面积不大时,按主体部位传热系数即可)

Fi——围护结构面积(m2)，对于外墙窗按不同朝向分别计算窗户和有无阳台分别计算。

Ao——建筑面积。

εi——围护结构传热系数的修正系数（按朝向与εi不同查表分别计算）