表A.0.1-1 围护结构传热系数限制和实设值

| 维护结构部位 |  | 保温材 料名称 | 保温材 料厚度 | 导热系 数λ W/m·K | 传热系数限制K [W/(cm²·K) ] |  |  | 传热系数实 设值K [W/(m²·K) ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | S≤0.3 | 0.30<S≤0.40 | S>0.40 |  |
| 屋面 |  | - | - | - | ≤ 0.35 | ≤ 0.3 | ≤ 0.25 | - |
| 外墙Km（包括非透明幕墙） |  | - | - | - | ≤ 0.45 | ≤ 0.4 | ≤ 0.35 | - |
| 接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | - | - | - | ≤ 0.45 | ≤ 0.4 | ≤ 0.35 | - |
| 非采暖房间与采暖房间的隔墙 |  | - | - | - | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | - |
| 非采暖房间与采暖房间的楼板 |  | - | - | - | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | - |
| 单一朝 向外窗 墙面积 比（包括透明幕墙） | 窗墙面积比≤0.30 |  |  |  | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | - |
|  | 0.30<窗墙面积比≤0.40 |  |  |  | ≤ 2.5 | ≤ 2.2 | ≤ 2.2 | - |
|  | 0.40<窗墙面积比≤0.50 |  |  |  | ≤ 2.0 | ≤ 1.7 | ≤ 1.7 | - |
|  | 0.50<窗墙面积比≤0.70 |  |  |  | ≤ 1.7 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | - |
| 外门 |  |  |  |  | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | - |
| 屋顶透明部分 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | - |

注：体形系数>0.4时，数值仅适用于建筑面积不大于500m²的建筑。

表A.0.1-2公共建筑地面、地下室外墙的热阻限制和实设值

| 维护结构部位 | 保温材 料名称 | 保温材 料厚度 | 导热系 数W/（m·K） | 热阻限值R (m².K)/W | 热阻实设值R (m².K)/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边地面 | - | - | - | ≥2.0 | - |
| 非周边地面 | - | - | - | ≥1.8 | - |
| 采暖地下室外墙 （与土壤接触的墙） | - | - | - | ≥2.0 | - |