以下报表为“报价之星”系统 智能计算，自动导出！

初次使用，请看报价之星 视频帮助

投标报价表

投标单位公章：

| 分标号 | 货物名称 | 分项号 | 数量 | 生产厂家及品牌 | 型号规格及技术参数 | 交货期 | 单价 | 单项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制中心设备-标准 | 视频矩阵主机 | 1 | 1台 | TC | TC8048-16IIM 48路输入16路输出 |  | ￥14,080.00 | ￥14,080.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 音频矩阵主机 | 2 | 1台 | TC | TC9048-16 48路输入16路输出 |  | ￥4,180.00 | ￥4,180.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 数据转换器 | 3 | 1台 | FC | FC-485S 232转485 |  | ￥330.00 | ￥330.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 数字录像机 | 4 | 4台 | 日本普视 | 显示400帧，录像100帧16路数字录像机 |  | ￥19,500.00 | ￥78,000.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 平面显示器 | 5 | 3台 | 长城 | 长城亮丽722F 纯平,17"纯平 |  | ￥1,330.00 | ￥3,990.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 硬盘 | 6 | 3块 | 星钻 | 星钻三代，ATA100 80G |  | ￥1,080.00 | ￥3,240.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 多媒体主控计算机 | 7 | 6台 | 联想开天4600 | PIV1.8G/256M(DDR)/40G/17寸纯平显驱/光驱/32M显卡 |  | ￥8,137.00 | ￥48,822.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 网络分控软件包 | 8 | 6套 | 美国ANT | ANT网络分控软件包 |  | ￥150.00 | ￥900.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 分控台 | 9 | 5张 | 长海 | 可以根实际情况定做，主要用于放分控设备 |  | ￥360.00 | ￥1,800.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 彩色四画面分割器 | 10 | 10台 | 白特 | 深圳，白特 |  | ￥1,170.00 | ￥11,700.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 监视器 | 11 | 5台 | 长虹 | 21彩电 |  | ￥870.00 | ￥4,350.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 主控台 | 12 | 1张 | 长海 | 钢制结构,用于放主控室相关设备 |  | ￥2,420.00 | ￥2,420.00 |  |
| 控制中心设备-标准 | 电视墙 | 13 | 1张 | 长海 | 钢制结构 |  | ￥3,300.00 | ￥3,300.00 |  |
| 控制中心设备-标准 分标总报价（大写）： 壹拾柒万柒仟壹佰壹拾贰元整 元 人民币（ ￥177,112.00 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教室监控点(40个)设备 | 彩色一体化摄像机 | 1 | 40台 | 日本普视 | 470线，1LUX ，32倍变焦 |  | ￥2,200.00 | ￥88,000.00 |  |
| 教室监控点(40个)设备 | 球形全方位云台 | 2 | 40个 | JH | JH-12球形全方位云台 |  | ￥936.00 | ￥37,440.00 |  |
| 教室监控点(40个)设备 | 室内解码器 | 3 | 40台 | TC | TC-615C |  | ￥737.00 | ￥29,480.00 |  |
| 教室监控点(40个)设备 | 拾音器 | 4 | 40台 | LY | LY-901，频响20-20000HZ |  | ￥36.00 | ￥1,440.00 |  |
| 教室监控点(40个)设备 分标总报价（大写）： 壹拾伍万陆仟叁佰陆拾元整 元 人民币（ ￥156,360.00 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广播系统 | 调频发射机 | 1 | 1台 | XCF-5006 | 国产，多信道调频发射机 |  | ￥9,545.00 | ￥9,545.00 |  |
| 广播系统 | 调频电台 | 2 | 1台 | XCF-200 | 国产，能接入录音带，接入CD等调频电台 |  | ￥4,140.00 | ￥4,140.00 |  |
| 广播系统 | 功放 | 3 | 1台 | 步步高 | 步步高210 |  | ￥600.00 | ￥600.00 |  |
| 广播系统 | 电教单元 | 4 | 39对 | 国产 | 含功放模块，能播录音机 |  | ￥286.00 | ￥11,154.00 |  |
| 广播系统 | 耳机 | 5 | 39台 | 国产 | 国产优质音响 |  | ￥33.00 | ￥1,287.00 |  |
| 广播系统 分标总报价（大写）： 贰万陆仟柒佰贰拾陆元整 元 人民币（ ￥26,726.00 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络设备 | TCL S4124B | 1 | 2台 | TCL | 10/100M自适应以太网交换机,24口RJ45 |  | ￥2,139.00 | ￥4,278.00 |  |
| 网络设备 | TCL S4116B | 2 | 1台 | TCL | 10/100M自适应以太网交换机,16口RJ45 |  | ￥1,364.00 | ￥1,364.00 |  |
| 网络设备 | TCl 4108B | 3 | 5台 | TCL | 10/100M自适应以太网交换机,8口RJ45 |  | ￥572.00 | ￥2,860.00 |  |
| 网络设备 分标总报价（大写）： 捌仟伍佰零贰元整 元 人民币（ ￥8,502.00 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤设备 | LFOC光纤 | 1 | 50米 | LFOC | 4芯多模光纤62.5/125UM |  | ￥10.00 | ￥500.00 |  |
| 光纤设备 | ST头光纤尾纤 | 2 | 4根 | F-NET | 双芯3M |  | ￥72.00 | ￥288.00 |  |
| 光纤设备 | 光纤终端盒 | 3 | 2个 | F-NET | 一进8出尾纤式，1U标准终端盒 |  | ￥84.00 | ￥168.00 |  |
| 光纤设备 | 适配器 | 4 | 8个 | F-NET | ST型标准接头 |  | ￥30.00 | ￥240.00 |  |
| 光纤设备 | 光纤跳线 | 5 | 2根 | F-NET | 双芯3M跳线 |  | ￥108.00 | ￥216.00 |  |
| 光纤设备 | 光纤收发器 | 6 | 2个 | 国产 | 100M光纤收发器 |  | ￥504.00 | ￥1,008.00 |  |
| 光纤设备 | 光纤融接 | 7 | 8处 | 长海 | 由长海专业工程师进行光纤连接 |  | ￥120.00 | ￥960.00 |  |
| 光纤设备 分标总报价（大写）： 叁仟叁佰捌拾元整 元 人民币（ ￥3,380.00 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工与辅材 | 精密净化、稳压电源 | 1 | 1台 | 全力 | 上海全力10KVA精密净化、稳压电源 |  | ￥1,150.00 | ￥1,150.00 |  |
| 施工与辅材 | 视频电缆 | 2 | 3000米 | 国产 | RVV75-3 |  | ￥2.00 | ￥6,000.00 |  |
| 施工与辅材 | 音频电缆 | 3 | 3000米 | 国产 |  |  | ￥1.00 | ￥3,000.00 |  |
| 施工与辅材 | 数据电缆 | 4 | 3箱 | TCL | TCL 超五类数据线 |  | ￥525.00 | ￥1,575.00 |  |
| 施工与辅材 | 电源线 | 5 | 1000米 | 国产 | RVV2.0-0.5 |  | ￥1.00 | ￥1,000.00 |  |
| 施工与辅材 | PVC材料 | 6 | 3000米 | 国产 | 各类大小PVC管,按1米/1元进行估算 |  | ￥1.00 | ￥3,000.00 |  |
| 施工与辅材 | 其它辅材 | 7 | 1批 | 国产 | 以上没有考虑到的所有施工辅材 |  | ￥1,200.00 | ￥1,200.00 |  |
| 施工与辅材 | 施工费 | 8 | 40点 | 长海 | 按监控点进行计算 |  | ￥120.00 | ￥4,800.00 |  |
| 施工与辅材 | 网络综合布线 | 9 | 6点 | 长海 | 按计算机网络信息点数量计算 |  | ￥160.00 | ￥960.00 |  |
| 施工与辅材 | 光纤布线 | 10 | 50米 | 长海 | 按布光纤的长度进行计算 |  | ￥20.00 | ￥1,000.00 |  |
| 施工与辅材 分标总报价（大写）： 贰万叁仟陆佰捌拾伍元整 元 人民币（ ￥23,685.00 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（企业负责人）或授权委托代理人签字___________________